## Sheet1
加熱昇温装置連続運転チェックリスト
● 連続運転を希望する装置の持ち込みに関しては、使用方法等、担当者と十分な打合せを行ってください。 ● 装置を持ち込む前に事前に動作の確認を行ってください。 ● 可燃物を装置の近辺に置かないでください。 ● 連続運転時は緊急時の対応のため、夜間は必ず宿泊棟へ宿泊をお願いします。 ● 適正な安全装置(ヒューズ、ブレーカ等)を設備してください。 ● 使用時は、ビームライン周辺に本チェックリストを提示し、制御室横の出入口に表示をお願いします。 ● 使用中に異常が感じられた場合は、すぐにBL担当者、又はBL当番（555）に連絡してください。 ● 火災等の災害が予想される場合、担当者の判断により、使用を中断させていただく場合があります。
１．利用者氏名／所属 （緊急連絡先） | /
２．使用BL | B L ：
３．使用日時 （ビームタイムを超えない 期間に限られます） | 年 月 日 時 分 ～ 月 日 時 分
４．作業内容 （使用雰囲気、温度など）
５．使用前 （確認後、□にチェックしてください．全ての項目に☑がつくまで夜間の連続運転はできません） | ① 持込む前に事前の動作確認は行いましたか？ | □ はい
| ② 安全装置は装備していますか？ | □ はい
| ③ 機器接続後に漏電はありませんでしたか？ | □ はい
| ④ 装置の周辺に可燃物はありませんか？ | □ はい
| ⑤ 装置の定常状態を確認し，また，安全であることを確認しましたか？ | □ はい
| ⑥ 非常時の連絡体制について担当者と確認を行いましたか？ | □ はい
| ⑦ 出入口１横のホワイトボードに『加熱昇温装置』の表示を行いましたか？ | □ はい
| ⑧ BL担当者による確認を受けましたか？ (確認は、原則として平日の9時から17時に行います。) | □ はい
６．使用後 （確認後、□にチェックしてください） | 装置を使用する前の状態に片付けましたか？ | □ はい